PROGRAMME DE FORMATION

« Caractérisation des enceintes thermostatiques et climatiques -
Application théorique et pratique du modèle cartographie selon la norme FD X15-140.»

Objectifs de la formation :

- Comprendre les enjeux de la caractérisation des enceintes climatiques et thermostatiques.

- Définir les différentes composantes théoriques nécessaires pour établir un rapport de cartographie selon la norme FD X 15-140.

- Assimiler la signification des différents paramètres calculés et demandés par la norme FD X 15-140.

- Réaliser et traiter les données d’une caractérisation d’enceinte.

- Etablir un rapport de cartographie.

Durée de la formation :  La formation est organisée sur 2 journées de 7 heures.

Contenu de la formation :

- Formation théorique basée sur les normes applicables.

- Mise en œuvre de caractérisations.

1/2

Établissement de rapports de cartographie selon la norme FD X 15-140 sur la base d’un modèle existant.

| Programme journée 1 |  |
| --- | --- |
| 09h00 | Présentation du formateur et des stagiaires |
| 9h15 - 12h30 | − Accueil et introduction ➢ Pourquoi et quand ? − Panorama des normes de caractérisation ➢ CEI ; SAE ; DKD ; NF − Domaine d’application ➢ Exigences à respecter (Plage de fonctionnement, conditions ambiantes, …) ➢ Présentation des différents cas pratiques de la caractérisation des enceintes thermiques. − Cas pratique 1 : ➢ Mise en oeuvre d’une caractérisation selon la norme FD X15-140. − Exigences ➢ Manipulation et mise en pratique ➢ Calculs et grandeurs ➢ Vérification et document |
| 12h30-14h00 | Pause déjeuner |
| 14h00 – 17h30 | − Résumé rapide de la matinée et questionnaire ➢ Questionnaire et solution sur la matinée − Calculs et exploitation des données ➢ Théorie calculatoire et formule : Assimiler la signification des différents paramètres calculés et demandés par la norme FD X 15-140. ➢ (+ Information dérive FD V 08-601) ➢ (+ Méthode statistique vs Méthode graphique) − Analyse des données et résultats ➢ Intervalle de mesure, simultanéité, … |

| Programme journée 2 |  |
| --- | --- |
| 9h0 - 12h30 |  |
| 12h30-14h00 | Pause déjeuner |
| 14h00 – 17h15 |  |
| 17h15-17h30 | Questionnaire de sortie / satisfaction |

2/2

2/2